03-003 TESTER CU CABLU SI LEDURI AC-DC

Observatie: Fii foarte atent in folosirea acestui dispozitiv

Folosirea incorecta a acestui aparat poate duce la accidentare sau chiar moarte!

Prezinta risc de electrocutare.

Inainte de a utiliza aparatul, testeaza-l pe un circuit cunoscut pentru a verifica functionarea normala a acestuia.

Tineti tot timpul degetele pe corpul aparatului si departe de zona de risc.

Fixati dispozitivul in locul in care doriti sa faceti verificarea, iar daca exista tensiune electrica AC testerul va  emite semnale optice conform tensiuni prezente in acel loc.

Specificatii:

- Tensiune de lucru 6V – 400V   AC

- Tensiune de lucru 6V – 500V   DC

- Frecventa 50 – 60 Hz