| NUME : | PACHET DE FILTRE+POSTFILTRU DE 10’ PENTRU ECHIPAMENTELE DE OSMOZA INVERSA DOMESTICA |
| --- | --- |
| REFERINTA: | PACK-3-F+P |
| UTILITATI | Kit de filtre pentru sustituirea echipamentelor noastre de osmoza,modele:RO-100,RO-106,RO-1100 SI EKO-50 este valabil si pentru toate echipamentele de osmoza inversa domestica de pe piata. |
| CARACTERISTICI |  |
|  | FILTRU DE SEDIMENTE DE 10”X 2”: Retine toate particulele aflate in suspensie ce se pot gasi in apa superioara de 5 microni(nisip,pietre,etc…) FILTRU DE CARBUNE GRANULAT(G.A.C.) DE 10” X 2”: Elimina clorul prezent in apa si derivatele organice si totodata metalele grele,erbicidele si pesticidele. FILTRU DE CARBUNE ACTIV (CARBUNE BLOCK) DE 10”X2”: Functia lui este aceea de prefiltrare a apei pentru protejarea membranei.Elimina clorul si orice miros si gust prezent in apa,imbunatateste totodata si calitatea apei. POSTFILTRU DE CARBUNE ACTIV DE 10”X2”: Imbunatateste aroma,apa minerala osmotizata si reglementarea PH-lui in acelasi timp. |
| INSTALARE: | Instructiunile de montare sunt incluse in ambalaj. |
| GARANTIE : | Este consumabil. |
| SERVICIU TEHNIC: | TEL. 0368/420.502 |
| RECOMANDARI: | Aceste filtre trebuie sa fie schimbate periodic,intre 3 si 12 luni ,in functie de calitatea si imputitatile ce se pot gasi in apa. |
| ALTE DATE: | DIMENSIUNI: 20,5 X 26 X 7CM PREZENTARE: BLISTER GREUTATE BRUTA: 1,25KG GREUTATE NETA: 1,13KG |

# Text boxes

+